### SCHEDA   OFFERTA   ECONOMICA

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA ISTITUITA PRESSO

L’UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA DEI ”LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IDROGEOLOGICA DEL TERRITORIO FRAZIONI DI VARALLO" - (CUP I44H20000440001 - CIG 9124021451)

Il sottoscritto……………………………………………………………………………………

in qualità di …………………………………………..................................................................

della Ditta (o costituenda ATI) …………………………………………………………………

##### Importo totale netto  :  Euro  620.324,04

##### (al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 14.675,96 e IVA di legge)

###### Relativamente alla gara di cui all'oggetto dichiara di offrire un ribasso percentuale medio sui singoli sottoelencati prezzi unitari pari al ........................% (in lettere) ...................................................................................

DICHIARA INOLTRE

- DI AVER TENUTO CONTO, NELLA FORMULAZIONE DELL’OFFERTA, DELLA QUOTA NON RIBASSABILE DELLA MANODOPERA CONTENUTA NEI SINGOLI PREZZI UNITARI.

- che, ai sensi dell’art.95 comma 10 D.lgs. n.50/2016 e s.m.i., nella formulazione dell’offerta economica si è tenuto conto che i propri costi sono :

- per la manodopera €_______________ (euro___________________________) I.V.A. esclusa;

- per oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro €______________(euro_____________________________)  I.V.A. esclusa.

ELENCO PREZZI UNITARI

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| CAT. 01 | LAVORI E FORNITURE |  |  |
| CAT. 01.1 | OPERE DI DEMOLIZIONE, RIMOZIONE, MOVIMENTI TERRA |  |  |
| 01.A01.A05.010 | Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi |  |  |
|  | meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e |  |  |
|  | sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere |  |  |
|  | In assenza di alberi |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro cinque/04) | mc. | 5,04 |
| 01.A01.A10.010 | Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni |  |  |
|  | sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, |  |  |
|  | esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura |  |  |
|  | fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, |  |  |
|  | trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere |  |  |
|  | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro tre/89) | mc. | 3,89 |
| 01.A01.A50.010 | Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di |  |  |
|  | terreni sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti |  |  |
|  | rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con |  |  |
|  | deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. |  |  |
|  | Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro undici/03) | mc. | 11,03 |
| 01.A01.A55.010 | Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in |  |  |
|  | terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua |  |  |
|  | fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, |  |  |
|  | esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli |  |  |
|  | automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali |  |  |
|  | sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a |  |  |
|  | parte. |  |  |
|  | Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro undici/03) | mc. | 11,03 |
| 01.A01.B10.025 | Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità |  |  |
|  | massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della |  |  |
|  | pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di |  |  |
|  | trattamento autorizzato del materiale |  |  |
|  | - per profondità fino a cm 35 eseguito a macchina |  |  |
|  | (Rif. E.P. Regione Piemonte Opere Edili Ed. 2021) |  |  |
|  | (diconsi Euro quattro/92) | mc. | 4,92 |
| 01.A02.C10.015 | Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile |  |  |
|  | entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della |  |  |
|  | pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e |  |  |
|  | pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della |  |  |
|  | pavimentazione. |  |  |
|  | In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione |  |  |
|  | bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, |  |  |
|  | per superfici di m² 0,50 e oltre |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro undici/80) | mq | 11,80 |
| 01.A22.E05.105 | Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante |  |  |
|  | macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica |  |  |
|  | anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, |  |  |
|  | nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di |  |  |
|  | risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; |  |  |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la |  |  |
|  | rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito |  |  |
|  | temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, |  |  |
|  | da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi |  |  |
|  | d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. PER INTERVENTI |  |  |
|  | COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ. |  |  |
|  | INTERVENTI CONTIGUI - per profondità da 3 a 4 cm |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro quattro/07) | mq. | 4,07 |
| 01.P26.A60.030 | Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di |  |  |
|  | trattamento autorizzato, esclusi i relativi oneri e tributi se dovuti. In discarica |  |  |
|  | autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza. |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro cinque/03) | mc. | 5,03 |
| 01.P26.A60.040 | Incremento alla voce 01.P26.A60.030 per trasporti a distanze superiori ai 30 km, |  |  |
|  | per ogni chilometro |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro zero/21) | mc. | 0,21 |
| 29.P15.A15.010 | Oneri di conferimento in discarica autorizzata di materiale bituminoso |  |  |
|  | proveniente da scarifica di piano stradale. |  |  |
|  | RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE |  |  |
|  | E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI |  |  |
|  | CONTAMINATI): miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 |  |  |
|  | (rif.codice CER 17 03 02) |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Conferimento Imp. Smaltimento Autorizzato) |  |  |
|  | Materiale da demolizione conglomerati bituminosi con peso di volume 1,8 t/mc |  |  |
|  | (diconsi Euro otto/15) | t. | 8,15 |
| 29.P15.A25.010 | Oneri di conferimento in discarica autorizzata di terre e rocce da scavo. |  |  |
|  | RIF. CODICE CER CLASSE 17: RIFIUTI DELLE ATTIVITA' DI COSTRUZIONE |  |  |
|  | E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PRELEVATO DA SITI |  |  |
|  | CONTAMINATI): terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 |  |  |
|  | (rif.codice CER 17 05 04) |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Conferimento Imp. Smaltimento Autorizzato) |  |  |
|  | (diconsi Euro nove/16) | t. | 9,16 |
| CAT. 01.2 | OPERE DI MURATURA |  |  |
| 01.A04.B05.020 | Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 |  |  |
|  | di sabbia e m³ 0,8 di ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi |  |  |
|  | strutturali - Con betoniera |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro novantasette/05) | mc. | 97,05 |
| 01.A04.B20.005 | Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di |  |  |
|  | fondazione (plinti con altezza < 1.5 m. platee di fondazione e muri di spessore < |  |  |
|  | 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni |  |  |
|  | non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di |  |  |
|  | consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm. Cl 0.4. Fornitura a piè |  |  |
|  | d'opera, escluso ogni altro onere. |  |  |
|  | Classe di resistenza a compressione minima C25/30 |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro novantadue/14) | mc. | 92,14 |
| 01.A04.C00.005 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano in struttura di |  |  |
|  | fondazione |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro ottantasette/58) | mc. | 87,58 |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.A04.C30.015 | Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa |  |  |
|  | compreso il nolo della stessa |  |  |
|  | In strutture armate |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro venticinque/73) | mc. | 25,73 |
| 01.A04.E00.005 | Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la |  |  |
|  | maggiore quantita' di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia |  |  |
|  | elettrica o combustibile |  |  |
|  | Di calcestruzzo cementizio armato |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro otto/98) | mc. | 8,98 |
| 01.A04.F10.005 | Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica |  |  |
|  | B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al |  |  |
|  | D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del |  |  |
|  | progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le |  |  |
|  | eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido |  |  |
|  | In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro uno/45) | kg | 1,45 |
| 01.A04.H10.005 | Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali |  |  |
|  | muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il |  |  |
|  | disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti |  |  |
|  | In legname di qualunque forma |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro trentatre/69) | mq. | 33,69 |
| PR. ANALIZ. 01 | Muratura mista pietrame - calcestruzzo leggermente armato di spessore da cm |  |  |
|  | 30 a cm 60 per formazione di platee di fondazione e pareti in elevazione per |  |  |
|  | pozzetti nicchie di invaso, costituita da: |  |  |
|  | - scapoli di pietrame di forma grossolanamente prismatica con spigoli della |  |  |
|  | faccia a vista di dimensioni minime cm 20 x cm 25 e rientranza media da cm 20 |  |  |
|  | a cm 30, legati con malta cementizia e scagliatura dei giunti; |  |  |
|  | - conglomerato cementizio armato confezionato in cantiere con betoniera, |  |  |
|  | composto da miscela predosata di inerti e cemento pozzolanico tipo 325 in |  |  |
|  | misura di 350 kg/mc, tale da ottenere una resistenza caratteristica a rottura su |  |  |
|  | provini prismatici non inferiore a 200 daN/cm2 dato in opera in spessore da cm |  |  |
|  | 15 a cm 25 con getto progressivo al procedere dellla muratura in pietrame così |  |  |
|  | da realizzare un completo intasamento dei vani ed immorsamento degli scapoli |  |  |
|  | di pietra, comprese le casseforme occorrenti; |  |  |
|  | - armatura del conglomerato cementizio con barre di acciaio tipo 450 C diametri |  |  |
|  | da 8 a 14 mm, anche preassemblate in pannelli di rete con saldatura, in misura |  |  |
|  | media di 30 kg/mc di muratura finita |  |  |
|  | (Prezzo analizzato) |  |  |
|  | (diconsi Euro trecentoquarantasei/56) | mc. | 346,56 |
| 01.A05.C10.005 | Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per |  |  |
|  | massicci, speroni, piedritti, cunettoni, etc, compresa la fornitura del pietrame |  |  |
|  | In pietrame spaccato o con scapoli di cava |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro trecentoquarantasei/66) | mc. | 346,66 |
| 01.A04.C90.010 | Conglomerato cementizio armato con resistenza caratteristica su provini di kg |  |  |
|  | 200/cm² di cemento pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato in opera |  |  |
|  | anche in presenza d'acqua compreso l'esaurimento della stessa, misurato a |  |  |
|  | termine di capitolato, per costruzioni di camere di manovra, di salto e simili |  |  |
|  | relative alle opere di canalizzazione |  |  |
|  | Eseguite a cielo libero |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro duecentosettantatre/91) | mc. | 273,91 |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.A04.F10.005 | Acciaio per calcestruzzo armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica |  |  |
|  | B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e conforme al |  |  |
|  | D.M. 17/01/2018, disposto in opera secondo gli schemi di esecuzione del |  |  |
|  | progettista strutturista, compreso gli oneri per la sagomatura, la legatura e le |  |  |
|  | eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido |  |  |
|  | In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro uno/45) | kg | 1,45 |
| CAT. 01.3 | OPERE DI DRENAGGIO ACQUE |  |  |
| 08.A55.N81.005 | Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in |  |  |
|  | cemento con fibre di vetro, classe D carico A15- F900 secondo la normativa DIN |  |  |
|  | V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm, |  |  |
|  | senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, |  |  |
|  | peso minimo 40 kg al metro, tipo 2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo |  |  |
|  | scavo per l'allogiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale |  |  |
|  | onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere fognarie) |  |  |
|  | (diconsi Euro cinquecentonovantuno/49) | m. | 591,49 |
| CAT. 01.4 | OPERE DI SOTTOFONDO, PAVIMENTAZIONE E FINITURE |  |  |
| 01.A21.A44.005 | Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento |  |  |
|  | confezionato con inerti provenienti dalla frantumazione di idonee rocce e grossi |  |  |
|  | ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981 |  |  |
|  | premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 70 al m³ di cemento tipo |  |  |
|  | 325,di kg 75 al m³ di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa |  |  |
|  | tra 30 e 50 kg/cm² la miscelata degli inerti dovrà avere una perdita percentuale |  |  |
|  | in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la |  |  |
|  | formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli |  |  |
|  | eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per |  |  |
|  | regolarizzare la sagoma dello strato - la densità in sito dovrà essere uguale o |  |  |
|  | maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata) |  |  |
|  | Per ogni m³ dato in opera costipato, esclusa la compattazione |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro sessantuno/13) | mc | 61,13 |
| 01.A21.F10.005 | Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico |  |  |
|  | comprendente: lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo |  |  |
|  | secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di |  |  |
|  | rifiuto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato; il |  |  |
|  | sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 |  |  |
|  | e della larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ |  |  |
|  | 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra; lo scarico; l'accatastamento e le |  |  |
|  | garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di |  |  |
|  | malta di cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento |  |  |
|  | durante e dopo la posa |  |  |
|  | Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro |  |  |
|  | verticale in mezzeria, realizzando tra foro e foro del cordolo successivo posato |  |  |
|  | un interasse di mm 1200 + o mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito |  |  |
|  | a macchina, con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 |  |  |
|  | di altezza. |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro diciassette/37) | m | 17,37 |
| 01.A22.A80.085 | Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di |  |  |
|  | base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla |  |  |
|  | frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle |  |  |
|  | prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria |  |  |
|  | e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o |  |  |
|  | vibrante con idoneo effetto costipante |  |  |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Steso in opera a mano per uno spessore compresso pari a cm 10 |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro diciotto/46) | mq | 18,46 |
| 01.A22.A90.005 | Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di Kg |  |  |
|  | 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base. |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro zero/75) | mq | 0,75 |
| 01.A22.B00.015 | Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento |  |  |
|  | (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con |  |  |
|  | Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera |  |  |
|  | con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le |  |  |
|  | eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione |  |  |
|  | con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e |  |  |
|  | stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio |  |  |
|  | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro nove/25) | mq | 9,25 |
| 01.A22.B00.020 | Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per strato di collegamento |  |  |
|  | (binder), conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con |  |  |
|  | Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera |  |  |
|  | con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le |  |  |
|  | eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere della compattazione |  |  |
|  | con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la provvista e |  |  |
|  | stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio |  |  |
|  | Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro undici/10) | mq | 11,10 |
| 01.A22.B10.010 | Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, |  |  |
|  | conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della |  |  |
|  | Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a |  |  |
|  | perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni |  |  |
|  | della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con |  |  |
|  | idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante |  |  |
|  | e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio |  |  |
|  | Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro sei/35) | mq | 6,35 |
| 01.A23.C90.005 | Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti |  |  |
|  | erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo |  |  |
|  | stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la |  |  |
|  | compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il |  |  |
|  | riempimento dei fori |  |  |
|  | Dello spessore di cm 10 |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro tredici/04) | mq | 13,04 |
| 01.P05.B65.005 | Cordoli prefabbricati, retti o curvi, in calcestruzzo gettato in cassero metallico e |  |  |
|  | vibrato con superficie liscia e smusso, con resistenza Rbk 350 kg/cm² e cemento |  |  |
|  | tipo 425, conformi alle prescrizioni della città, in pezzi di lunghezza non inferiore |  |  |
|  | a m 0.80, a sezione rettangolare |  |  |
|  | sez. cm 12x30, peso kg 90 circa |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro nove/45) | m | 9,45 |
| 01.P11.B44.010 | Marmette autobloccanti forate in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad |  |  |
|  | alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) delle dimensioni esterne di |  |  |
|  | cm 37x21 circa per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi |  |  |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Spessore cm 10 |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | Grigliato tipo Betonella RB6 o equivalente |  |  |
|  | (diconsi Euro quindici/77) | mq | 15,77 |
| 01.P13.L60.005 | Ringhiera parapetto a tubi passanti del diametro di mm 48 costituita da montante |  |  |
|  | in p100-p120 opportunamente sagomato alla sommita', con 3 fori, di altezza m |  |  |
|  | 1,25 e correnti in tubo del diametro di mm 48 di spessore non inferiore a mm 3, |  |  |
|  | completo inoltre degli spinotti per il collegamento degli stessi, tappi corrimano e |  |  |
|  | fascette blocca tubo. il tutto zincato in bagno caldo. Interasse m 1.50 con |  |  |
|  | montante in p100 |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) |  |  |
|  | (diconsi Euro cinquantadue/61) | m | 52,61 |
| 18.A05.A20.005 | Risagomatura di superfici di frana consistente nel modellamento generale della |  |  |
|  | superficie con ragno meccanico, onde ottenere un profilo regolare, in situazioni |  |  |
|  | dove siano presenti accumuli di materiale sciolto fino ad altezze di m 2, grossi |  |  |
|  | massi sparsi, fino a m 1 di diametro medio, legname morto e ramaglia, da |  |  |
|  | disporre all'interno del cantiere secondo le indicazioni della D. L. o trasportare ad |  |  |
|  | impianto di trattamento autorizzato, incluso l'eventuale completamento a mano, |  |  |
|  | l'impiego di attrezzature idrauliche, la segnaletica necessaria e l'eventuale |  |  |
|  | pulizia di sedi stradali |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del |  |  |
|  | territorio e dell'ambiente) |  |  |
|  | (diconsi Euro tre/63) | mq | 3,63 |
| 18.A85.A35.005 | Costruzione di una staccionata rustica in legname durevole, scortecciato, |  |  |
|  | semisquadrato, semilevigato, con trattamento olio protettivo, costituita da |  |  |
|  | piantoni verticali (sezione minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale (sezione |  |  |
|  | minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa orizzontale (sezione |  |  |
|  | minima cm 8 x 8) ad altezza cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni. |  |  |
|  | Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non comunque sulla mantena e i |  |  |
|  | pali dovranno essere squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i |  |  |
|  | piantoni avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60, altezza fuori |  |  |
|  | terra m 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad altezza interramento.Le giunzioni tra |  |  |
|  | gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi della |  |  |
|  | struttura saranno trattati con olio di lino o altro equivalente prodotto protettivo a |  |  |
|  | base naturale e a bassa tossicità. |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del |  |  |
|  | territorio e dell'ambiente) |  |  |
|  | (diconsi Euro quarantaquattro/55) | m | 44,55 |
| CAT. 01.5 | OPERE DI PROTEZIONE E CONSOLIDAMENTO VERSANTI |  |  |
| 18.A05.A10.005 | Esecuzione di disgaggio di pendici montane mediante l'intervento da eseguirsi |  |  |
|  | con l'ausilio di provetti rocciatori, anche in parete, comportante: l'abbattimento |  |  |
|  | dei volumi di roccia in condizione di equilibrio precario con l'ausilio di leve e, |  |  |
|  | dove necessario, di attrezzature idrauliche ad alta pressione quali martinetti ed |  |  |
|  | allargatori. Nel prezzo indicato è compreso l'onere per: il lavoro eseguito a |  |  |
|  | qualunque quota, l'eventuale impiego di attrezzature idrauliche ad alta |  |  |
|  | pressione, la posa di un'opportuna segnaletica per impedire l'accesso alle zone |  |  |
|  | interessate dai volumi abbattuti, la pulizia della sede stradale, nonché il trasporto |  |  |
|  | ad impianto di trattamento autorizzato del materiale di risulta, da calcolarsi per |  |  |
|  | ogni m² di superficie effettivamente disgaggiata |  |  |
|  | (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del |  |  |
|  | territorio e dell'ambiente) |  |  |
|  | (diconsi Euro quattro/97) | mq. | 4,97 |
| 18.A10.A15.005 | Chiodatura per il consolidamento di pareti rocciose attraverso la fornitura e posa |  |  |
|  | in opera di barre d'acciaio B450C con il limite di snervamento non minore di 450 |  |  |
|  | N/mm2, tensione di rottura 540 N/mm2 ed elongazione a massimo carico |  |  |
|  | maggiore o uguale 7% (Re/Rm 1,13 <=Re/Rm<=1,35), complete di piastra |  |  |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.A10.A40.010 18.A10.A50.005 18.A10.A55.020 | nervata di ripartizione, semisfera di allineamento, dado di serraggio e manicotti di giunzione. Le barre devono essere ad aderenza migliorata, filettate ad un estremo per l'inserimento di dado o golfare. Nel prezzo si intende compresa l'iniezione, fino a rifiuto del foro, comn boiacca di cemento (rapporto in peso acqua-cemento 0,4-0,5), additivata con prodotti antiritiro (2-4%), la fornitura e posa di idoneo golfare passacavo zincato o dado di serraggio. Compreso ogni onere e la perforazione ad esclusione di eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate comn le relative tariffe. Barre di acciaio del diametro di 24 mm (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro ottantuno/62) Rivestimento di scarpata in roccia o terra di qualsiasi altezza mediante copertura di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale, tessuta con trafilato di ferro conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, galvanizzato con lega di Zinco-Alluminio (ZN.AL 5%) conforme alla UNI-EN 10244 - Classe A con quantitativo minimo stabilito in funzione del diametro del filo stesso. I teli di rete saranno posati lungo le linee di massima pendenza e collegati utilizzando per le cuciture un filo di caratteristiche pari a quelle della rete medesima, diametro pari a 2,20 mm e quantitativo di galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2. Lo schema applicativo prevede una fune in trefoli d'acciaio, alla sommità e al piede, del diametro di mm 12 fissata al pendio tramite ancoraggi di lunghezza pari a 3,00 m, costituiti da barre in acciaio del diametro minimo di 24 mm e comprensive di idoneo golfaro passacavo zincato o dadi di serraggio e piastra di ripartizione, poste in opera ad interasse verticale di 3,00 m e orizzontale di 3,00 m. Nel prezzo è inclusa l'armatura del rivestimento tramite funi d'acciaio da 12 mm disposte tra gli ancoraggi a formare delle maglie romboidali. Le barre di ancoraggio di lunghezza pari a 3,00 m, sono solidarizzate in foro tramite iniezioni di boiacca di cemento additivato con prodotti antiritiro. perforazione eseguita con perforatrice a rotopercussione di profondità pari a quella degli ancoraggi e diametro non inferiore a mm 36. La rete è fissata lungo tutta la scarpata a funi ad andamento diagonale ed ancoraggi di lunghezza 3,00 m con raster 3,00 x 3,00 m. maglia tipo 6x8 cm con filo avente diametro pari a 2,70 mm (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro settantotto/94) Fornitura e posa in opera di pannelli con maglia in fune di acciaio costituiti da elementi rettangolari di dimensioni non superiori a m 6,00 x 4,00, in funi di filo d'acciaio zincato con resistenza di 190 kg/mm² intrecciati a maglia quadrata non superiore a cm 30 x 30. La fune perimetrale, con diametro non inferiore a 12 mm è chiusa agli estremi mediante manicotto in alluminio pressato. Le funi di maglia con diametro di 8-10 mm presentano agli incroci delle maglie dei rinforzi costituiti da graffe galvanizzate a doppio guscio chiuse a pressione, con analogo sistema idoneo a garantire la tenuta ed impedire lo sfilamento. I pannelli sono collegati agli ancoraggi mediante asole in fune diametro 12 mm opportunamente morsettate e connessi tra loro attraverso l'impiego di funi o "grilli" di opportuna tenuta. Gli ancoraggi sono computati a parte, in numero e lunghezza stabiliti dal progetto in ragione della natura dell'ammasso roccioso ovvero della coltre detritica da consolidare. (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro cinquanta/60) Fornitura e posa in opera di barriera paramassi a rete, del tipo ad elevato assorbimento di energia (conforme alla norma ETAG 027), deformabile, prodotta in regime di qualità ISO 9001, certificata a seguito di prove in vera grandezza "crash test", effettuate da ente certificatore notificato, in conformità alla Linea Guida di Benestare Tecnico Europeo ETAG 027, ed in possesso della marcatura CE. In particolare la barriera paramassi deve: | m. mq. mq. | 81,62 78,94 50,60 |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.A65.A30.015 PR. ANALIZ. 02 PR. ANALIZ. 03 CAT. 01.6 ECON. 01. 6. 1 | - - superare n° 1 (una) prova di impatto con energia non inferiore a MEL (Maximum Energy Level) della classe nominale di resistenza sotto elencata con categoria A cioè con altezza residua della rete dopo la prova 50 % altezza nominale - - superare n° 2 (due) prove S.E.L.(Service Energy Level) di impatto eseguite in successione, con energia non inferiore ad 1/3 MEL, con le condizioni previste nella ETAG 027 ed in particolare senza riparazioni tra i due lanci, eccetto la rimozione del blocco inviluppato nella rete. Il produttore dovrà fornire i valori delle forze massime agenti sulle fondazioni, così come misurate durante le prove in vera grandezza, per la verifica dimensionale delle fondazioni (da validare a cura del progettista). Tutti i materiali e/o componenti devono essere nuovi di fabbrica ed accompagnati da certificazione di origine e dichiarazioni di conformità, secondo le normative applicabili. Tutte le certificazioni, il certificato CE, le prove di crash test con il Benestare Tecnico Europeo ETA, la copertura Assicurativa di Responsabilità civile, i manuali di installazione e la documentazione tecnica, devono essere preventivamente sottoposte per approvazione alla D.L. Nel prezzo si ritiene compreso e compensato l'onere: - per il lavoro eseguito a qualunque altezza dal piano strada da parte di personale specializzato (rocciatori); - per la preparazione del terreno lungo l'asse della barriera; - per il sollevamento di attrezzature e materiali; Compreso quanto occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte secondo le prescrizione progettuali. L'eventuale utilizzo di elicottero e/o autogru è computato a parte. "ENERGIA DI V CLASSE DI RESISTENZA (Assorbimento energetico MEL = 2000 KJ ETAG027) DI H = 4 o 5 METRI lunghezza minima ancoraggi in roccia 4,5 m e/o in terreno sciolto 6,5 m " (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro trecentoquaranta/21) Decespugliamento di aree boscate con pendenza media superiore al 50% invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia della eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a m 1, eseguito con mezzi meccanici o con attrezzature manuali su aree a media densità di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura del terreno inferiore ai 90%) con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D. L. dei materiali di risulta (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro zero/90) Preparazione della superficie di posa delle reti armate a contatto consistente in ripulitura dalle piante e dagli arbusti interferenti, compresa la sramatura, la riduzione dei tronchi a pezzatura movimentabile manualmente, l'accatastamento della risulta, sramatura in prossimità del luogo di taglio a disposizione della proprietà dei fondi (Prezzo analizzato) (diconsi Euro otto/70) Maggiorazione alla voce PR. ANALIZ. 02 per mancanza di adeguati spazi di accumulo del materiale vegetale, trasporto di quest'ultimo fino a punto di carico accessibile con mezzi ordinari tramite operazioni ed impiego di attrezzature di tipo manuale (Prezzo analizzato) (diconsi Euro quattro/45) OPERE IN ECONOMIA MANODOPERA | mq. mq. mq. mq. | 340,21 0,90 8,70 4,45 |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.P01.A10.005 01.P01.A20.005 01.P01.A30.005 ECON. 01. 6. 2 01.P24.C60.010 01.P24.G20.010 01.P24.G50.005 18.P08.A05.010 18.P08.C05.005 18.P08.C11.010 ECON. 01. 6. 3 01.P02.A05.010 | Operaio specializzato (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) (diconsi Euro trentasei/91) Operaio qualificato (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) (diconsi Euro trentaquattro/21) Operaio comune (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) (diconsi Euro trenta/71) NOLI E TRASPORTI Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego Della portata oltre q 40 fino a q 120 (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) (diconsi Euro sessantadue/57) Nolo di motosega completa di ogni accessorio per il funzionamento incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore A catena con lama non inferiore a cm 45 (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) (diconsi Euro tre/48) Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore (diconsi Euro tre/48) MEZZI DI SERVIZIO Elicottero leggero per trasporto al gancio con portata operativa non superiore a 1200 kg, compresa ogni operazione di carico e scarico, consumi, personale di volo ed assistenza a terra, compreso ogni onere accessorio. Per ogni minuto di volo effettivo. operativo fino a 2000 m s.l.m., con portata operativa da 700 a 1000 kg, in fase di trasporto (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro ventiquattro/29) Argano forestale con motore a scoppio, capacità di trazione fino a 20 kN (2000 kg), provvisto di funi e di tutti gli accessori escluso personale (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro sei/01) Nolo di motocarriola cingolata, semplice o autocaricante, a ribaltamento idraulico, per il trasporto di terra, pietrame, detriti prodotti da demolizioni, materiali e attrezzature varie, idonea al transito su sentieri e viabilita' pedonale, anche in forte pendenza. Motore diesel 12 - 18 HP (8,8 - 13 kW), capacita' cassone 0,4 - 0,5 m3, portata 1000 - 1200 kg, peso 800 - 1000 kg, larghezza operativa inferiore a 1 m. (Rif. E.P. Reg Piemonte Ed. 2021 - Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente) (diconsi Euro undici/20) MATERIALI Cementi comuni conformi alla norma UNI EN 197-1 in sacchi, tipo 32.5 R (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) | ore ore ore ore ore ore minuti ore ore | 36,91 34,21 30,71 62,57 3,48 3,48 24,29 6,01 11,20 |

| Codice TARIFFA | D E S C R I Z I O N E A R T I C O L O | Unità di misura | PREZZO UNITARIO |
| --- | --- | --- | --- |
| 01.P03.A10.010 01.P03.A10.020 01.P12.A05.010 RIC MERC. 01 | (diconsi Euro tredici/51) sabbia (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) (diconsi Euro ventinove/45) pietrischetto (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) (diconsi Euro ventidue/88) Acciaio laminato a caldo, classe tecnica B450C, per calcestruzzo armato ordinario In barre ad aderenza migliorata ottenute nei diametri da 6 mm a 50 mm (Rif. E.P. Reg. Piemonte Ed. 2021 - Opere Edili) (diconsi Euro zero/70) Pietrame da muratura (Prezzo corrente di mercato locale) (diconsi Euro dodici/00) Il legale rappresentante dell’Impresa Firmato digitalmente IN CASO DI CONCORRENTI PLURIMI (RTI/CONSORZI) In caso di partecipazione alla gara in RTI/Consorzio/Soggetto plurimo non ancora costituito la presente autocertificazione deve essere sottoscritta da ogni Ditta del Raggruppamento/Consorzio/Soggetto plurimo. | q.li mc mc kg q.li | 13,51 29,45 22,88 0,70 12,00 |